Главный эксперт:

Шайдоллин Максат Каирбекович

Заместитель главного эксперта:

Хамзин Олжас Омурбекови

Техническое описание

Информационные кабельные сети

2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	5

1.1	НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	5

1.1.1	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	5

1.1.2	ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	5

1.1.3	СОДЕРЖАНИЕ, СООТВЕТСТВИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА	5

1.1.4	СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	6

2	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WSOS	6

2.1	ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ WSOS / WSKSS	6

2.2	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ	8

3	ПОДХОД И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ	14

3.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14

4	СХЕМА ОЦЕНКИ	15

4.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15

4.2	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	16

4.3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	16

4.4	АСПЕКТЫ	16

4.5	ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ	17

4.6	ИЗМЕРЯЕМАЯ ОЦЕНКА	17

4.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК	17

4.8 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	18

4.9 РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ	19

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	20

5.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	20

5.2 СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	20

5.2 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	21

5.3 РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	23

5.4 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	23

5.5. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	23

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ	25

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ	25

6.2 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА	25

6.3 АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ	25

6.4 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ	25

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	26

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ	26

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ	26

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	27

8.1 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ	27

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ	27

8.3 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ	29

8.4 ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ	29

1	ВВЕДЕНИЕ

1.1	НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1.1	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Информационные кабельные сети

1.1.2	ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Сегодня более 70% аварийных ситуаций на телекоммуникационных сетях возникает из-за кабельной инфраструктуры. Аварийные ситуации напрямую связаны с качеством выполняемых работ по монтажу и обслуживанию кабельных сетей. Качество и скорость производства таких работ напрямую зависит от уровня знаний и наличия профессиональных навыков у специалистов, производящих данные работы.

«Информационные кабельные сети» присутствует во всех сферах нашей жизни и являются фундаментом при построении сетей мобильной связи, локальных вычислительных сетей (ЛВС), сетей кабельного телевидения, глобальных компьютерных сетей (WAN), сетей видеонаблюдения и др. слаботочных сетей.

Специалист по «Информационным кабельным сетям» способен создавать инфраструктуру практически для всех видов телекоммуникационных сетей, в соответствии со знаниями, пониманием требований стандартов отрасли и конкретными навыками, которые лежат в основе лучшей практики в области профессионального исполнения.

Специалисты данной компетенции выполняют работы по монтажу волоконно-оптических и медножильных участков создаваемой телекоммуникационной сети. Производят подключение и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа, обеспечивают работоспособность оборудования мультисервисных сетей, производят инсталляцию и настройку компьютерных платформ для организации услуг связи, производят базовые настройки активного сетевого оборудования, а также инсталляцию систем «Умный дом», осуществляют поиск и устранение аварийных ситуаций и повреждений телекоммуникационных систем. Решают технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных систем, с которыми сталкиваются работники отрасли.

Изучают, разрабатывают, перенимают и транслируют лучшие практики в производственные процессы отрасли.

1.1.3	СОДЕРЖАНИЕ, СООТВЕТСТВИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSK признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSK также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.

1.1.4	СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

Правила конкурса WorldSkills Kazakhstan

Спецификация стандартов WorldSkills

Стратегия оценки WorldSkills Kazakhstan

Интернет-ресурсы, указанные в этом документе

Правила охраны труда и техники безопасности Республики Казахстан

В случае отсутствия документов, утвержденных для применения в WSK, используются документы WSI.

2	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WSOS

2.1	ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ WSOS / WSKSS

WSK старается использовать Международные спецификации стандартов WorldSkills (WSOS) в тех отраслях, где это возможно. Если компетенция является эксклюзивной для конкурса Worldskills Kazakhstan, WSK разрабатывает собственные спецификации стандартов (WSKSS), используя те же принципы и рамки, что и WSOS. В настоящем документе использование слов «Спецификация стандартов» будет относиться как к WSOS, так и к WSKSS.

WSOS определяет знания понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучших международных практик с точки зрения демонстрации результатов технического и профессионального образования. Она должна отражать общее глобальное понимание того, какое значение имеет профессия для производства и бизнеса.

Каждое соревнование по компетенции направлено на отражение лучшей международной практики, в соответствии Спецификацией стандартов. Таким образом, Спецификация стандартов является руководством к необходимому обучению и подготовке к участию в соревнованиях по компетенции.

Во время соревнований оценка знаний и навыков будет проводиться через оценку выполнения конкурсных заданий. Отдельная оценка знаний и навыков не производится.

Спецификация стандартов разделяются на отдельные секции, имеющие заголовки и нумерацию.

Каждой секции присваивается процент от общего количества баллов для указания относительной важности в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех процентных значений равна 100.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSOS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSOS.

2.2	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ

|  | СЕКЦИИ 1-9 | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Законодательство в области охраны труда; - Правила оказания первой медицинской помощи; - Последствия влияния неустойчивой и ненадёжной сетевой инфраструктуры на бизнес-процессы организации; - Правила работ с лазерными установками; - Назначение, правила безопасного использования, обслуживания и хранения оборудования; - Важность обеспечения безопасности при работе с пользовательскими данными; - Важность правильной утилизации и переработки отходов; - Значимость концентрации внимания к деталям при выполнении всех видов работ; |  |
|  | Специалист должен уметь: - Следовать правилам и стандартам безопасности; - Поддерживать безопасную рабочую обстановку, включая использование лестниц для выполнения работ на высоте; - Использовать индивидуальные средства защиты; - Подбирать и использовать средства защиты от электростатического разряда; - Безопасно подбирать, использовать, чистить и хранить инструмент и оборудование; - Организовывать рабочее место для максимальной эффективности производства работ и поддержания чистоты; - Планировать и перепланировать задачи в соответствии с меняющимися приоритетами; - Работать максимально эффективно, соблюдать отраслевые стандарты, контролировать и проверять результаты работы; - Постоянно заниматься профессиональным развитием, изучать и знать отраслевые стандарты, контролировать обновление стандартов; |  |
| 2 | Планирование и проектирование | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила построения структурированных кабельных систем; - Организацию сетей FTTх, GPON; - Этапы производства работ по проектированию и монтажу кабельных систем; - Построение беспроводных сетей (Wi-Fi); - Построение сетей кабельного телевидения (CCTV), систем безопасности и домашней автоматизации; - Виды сетевого оборудования и алгоритмы настройки; - Применение технологий «Умный дом»; - Терминологию и УГО, используемые в отраслевых спецификациях и чертежах; - Состав исполнительной документации и порядок сдачи объектов связи в эксплуатацию; - Методы планирования, составления расписаний и расстановки приоритетов; - Методы обеспечения сетевой безопасности и защиты от атак; - Методику расчета производительности сети; - Математику и физику; - Электронику и электротехнику. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Заполнять техническую документацию; - Решать практические задачи; - Работать самостоятельно, планировать, упорядочивать работу, расставлять приоритеты с целью обеспечения максимальной эффективности и придерживаться запланированных временных интервалов; - Планировать работу для получения заданных результатов; - Готовить, читать, интерпретировать и анализировать чертежи и спецификации; - Выбирать инструмент, наиболее подходящий для планируемых задач; - Выбирать кабели в зависимости от их назначения; - Оценивать и предотвращать риски; - Планировать распределение кабелей для минимизации ущерба и эстетичности укладки; - Применять математические навыки для планирования, подготовки и выполнения задач по укладке кабеля; - Читать, понимать и применять инструкции производителей; - Интерпретировать и анализировать сложные планы и спецификации; - Планировать IP-сети; - Создавать чертежи в специализированном ПО; - Составлять спецификации оборудования и расходных материалов. |  |
| 3 | Укладка кабеля | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Различные типы кабеля, характеристики, область применения и его влияние на другие аспекты сети. - Методы эффективной укладки кабеля в кабельные каналы; - Стандарты по маркировке пучков кабелей и кабелей; - Важность соблюдения радиусов изгиба при укладке кабеля; - Способы крепления пучков кабеля в кабельных лотках; - Важность планирования запасов кабеля и их укладки. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить монтаж кабельных систем в соответствии со стандартами; - Качественно и быстро укладывать кабели в кабельные каналы; - Расставлять приоритеты, укладываться в отведённые сроки при выполнении работ; - Производить маркировку; - Соблюдать чистоту на рабочем месте при производстве монтажных работ. |  |
| 4 | Волоконно-оптические структурированные кабельные системы | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Виды, конструкции, назначение и характеристики волоконно-оптических кабелей; - Виды, назначение и характеристики волоконно- оптических систем передач; - Виды и характеристики волоконно-оптических коннекторов; - Способы и правила прокладки волоконно-оптических кабелей; - Способы измерения оптических волокон; - Состав исполнительной документации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить монтаж волоконно-оптических кабельных сетей: GPON, FTTх; - Максимально качественно и быстро производить сварку оптических волокон; - Укладывать запасы кабеля; - Производить маркировку; - Производить тестирование и заполнять протоколы измерений. |  |
| 5 | Структурированные кабельные системы | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила построения СКС; - Виды и характеристики медно-жильных кабелей; - Правила маркировки; - Правила укладки кабеля; - Способы тестирования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить сборку телекоммуникационных стоек и шкафов; - Производить монтаж патч-панелей, телекоммуникационных розеток; - Устанавливать и подключать активное сетевое оборудование; - Производить тестирование и анализировать результаты; - Производить маркировку; - Производить формирование и укладку пучков кабеля. |  |
| 6 | Технологии «Умный дом» | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Стандарты IEEE802.11; - Назначение и применение технологий «умный дом» в повседневной жизни; - Виды, характеристики, алгоритмы настройки активного сетевого оборудования (IP камеры, IP телефоны, маршрутизаторы, коммутаторы, WI-FI беспроводные точки доступа, сетевой принтер, ноутбук, Smart TV, CATV, IP-TV приставка); - Системы домашней автоматизации и обеспечения безопасности (контроллеры, датчики и сенсоры). |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить базовую настройку активного сетевого оборудования; - Настраивать беспроводные системы связи; - Производить монтаж оборудования и устанавливать современные и востребованные решения типа «умный дом»; - Устанавливать и настраивать мобильные приложения для мониторинга и управления домашней автоматизацией. |  |
|  | Всего | 100 |

3	ПОДХОД И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ

3.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и начисление баллов WSK.

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSK. По этой причине она является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSK: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WSK попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSOS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSOS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревнований.

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSOS и Стратегии оценки.

4	СХЕМА ОЦЕНКИ

4.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSK, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSOS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSOS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSOS Схема выставления оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание разрабатывается главным эеспертом и его заместителем. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Организационным комитетом.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Главным экспертом.

Во всех случаях полная и утвержденная Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.

4.2	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSOS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSOS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

4.3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев.

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость

4.4	АСПЕКТЫ

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSOS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:

4.5	ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ

При принятии решения используется шкала 0-3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту

шкалы 0-3, где:

- 0: не выполнено, либо есть существенные ошибки в исполнении;

- 1: есть одна серьёзная ошибка в исполнении, либо выполнено не полностью;

- 2: исполнение верное, с несущественными замечаниями;

- 3: исполнение полностью верное.

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

4.6	ИЗМЕРЯЕМАЯ ОЦЕНКА

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.

4.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Волоконно-оптические структурированные кабельные системы | 3,3 | 35,4 | 38,7 |
| B | Структурированные кабельные системы | 1,1 | 38,9 | 40 |
| C | Технологии «Умный дом» | 1,1 | 14,3 | 15,4 |
| D | Тест скорости | 1,1 | 4,8 | 5,9 |
| Всего |  | 6,6 | 93,4 | 100 |

Судейское оценивание

При принятии решения используется шкала 0-3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту

- шкалы 0-3, где:

  - 0: не выполнено, либо есть существенные ошибки в исполнении;

  - 1: есть одна серьёзная ошибка в исполнении, либо выполнено не полностью;

  - 2: исполнение верное, с несущественными замечаниями;

  - 3: исполнение полностью верное.

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

4.8 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:

А. Качество

Оценка состояния каждой кабельной разводки, магистрали, конструкции и т. д. Она в основном включает в себя следующее:

Качество монтажа и крепления кабелей;

Состояние кабельной организации;

Соответсвиекабельной  разводка принятым стандартам.

В. Правильность процедур

Во время конкурса оценивается корректность и рациональность процедур и методик работы.

Профессиональное исполнения задач;

Правильная работа с кабелем и материалами;

С. Функциональность

Оценка качества сетевых кабелей с помощью измерительных приборов.

Результаты   измерения безпроводных сетей;

Результаты сертификационных испытаний;

Результаты потери оптического волокна;

Составление отчетов.

D. Монтаж СКС

Количество активных подключений. Выполнение заданий в отведенное время

E. Знания

Оценивается знание стандартов, методов измерений и стандартов кабельной разводки.

F. Безопасность

Все задания должны выполнятся с соблюдением всех норм безопасности и охраны труда и окружающей среды.

4.9 РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

К оценке допускаются только сертифицированные эксперты.

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта.

В случае отсутствия на площадке достаточного количества сертифицированных экспертов, главный эксперт может допустить к оценке экспертов-компатриотов.

Эксперты-компатриоты допускаются к оценке своего участника только в исключительных случаях решением главного эксперта.

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

5.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть более 2» часа.  Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 17 до 22 лет. Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов WSOS. Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSOS. Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение Конкурсного задания.

5.2 СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание содержит полностью независимые, самостоятельные модули. Порядок выполнения модулей может меняться и определяется при разработке SMP плана сертифицированными экспертами компетенции.

Модуль 1: Волоконно-оптические структурированные кабельные системы

На выполнение модуля отводится не менее 4 часов.

- Организация рабочего места;

- Укладка и фиксация волоконно-оптического кабеля;

- Монтаж волоконно-оптических кроссов и муфт;

- Маркировка;

- Измерения;

- Заполнение исполнительной документации

Модуль 2: Структурированные кабельные системы

На выполнение модуля отводится не менее 5 часов.

- Организация рабочего места;

- Монтаж волоконно-оптических абонентских розеток;

- Монтаж патч-панелей, органайзеров, телекоммуникационных розеток;

- Прокладка и фиксация кабеля;

- Маркировка;

- Измерения;

- Заполнение исполнительной документации.

Модуль 3: Технологии «Умный дом»

На выполнение модуля отводится не менее 1 часа 30 минут.

- Базовая настройка активного сетевого оборудования;

- Подключение оборудования по схеме организации связи;

- Проверка работоспособности сервисов.

Модуль 4: Тест скорости сварки

На выполнение модуля отводится не менее 1 часа 30 минут.

- Подгтовка 48 волоконного оптического кабеля;

- Сварка пигтэйлов к первому волокну;

- Сварка на скорость.

5.2 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Пример конкурсного задания:

Волоконно-оптические кабельные системы

- произвести монтаж настенного волоконно-оптического кросса по заданной схеме;

- произвести монтаж волоконно-оптического кросса стоечного типа по заданной схеме;

- произвести монтаж волоконно-оптической муфты по заданной схеме;

- уложить запас волоконно-оптического кабеля;

- произвести маркировку;

- произвести измерения волоконно-оптического участка сети.

Структурированные кабельные системы

- произвести монтаж волоконно-оптического участка сети FTTH по заданной схеме;

- произвести монтаж распределительного участка сети на основе медножильных кабелей UTP;

- произвести профессиональную сертификацию кабельной сети;

- произвести маркировку.

Технологии «Умный дом»

- произвести монтаж активного телекоммуникационного оборудования: коммутатор, маршрутизатор, IP- камера видеонаблюдения,  ноутбук;

- произвести базовую настройку сетевого оборудования;

- обеспечить работоспособность сервисов.

Тест скорости сварки

- Выполнить сварку волокон оптического кабеля на скорость.

5.3 РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание разрабатывается по представленным образцам, на форуме WSK.

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Главный эксперт и его заместитель. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:

- Сертифицированные эксперты WSK;

- Сторонние разработчики;

- Иные заинтересованные лица.

В случае, если Конкурсное задание было опубликовано заранее, в него вносятся не менее 30% изменений.

При внесении 30% изменений к Конкурсному заданию участвуют:

- Главный эксперт;

- Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревновании);

- Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения главным экспертом).

Внесенные 30% изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с Главным экспертом.

Выше обозначенные люди при внесении 30% изменений к Конкурсному заданию должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSOS, а также исключать любые блоки WSOS. Также внесённые изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.

5.4 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Главный эксперт и его заместитель принимают решение о выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы.

5.5. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

До начала Чемпионата у конкурсантов есть максимум четыре часа, чтобы подготовить свои рабочие места, а также проверить и подготовить инструменты и материалы. Любые исключения из этого правила требуют одобрения Команды управления компетенцией. Под руководством Экспертов и Менеджеров площадки конкурсанты получат время и поддержку, чтобы ознакомиться с оборудованием, инструментами, материалами и процессами, которые будут использоваться в Чемпионате. В конце периода ознакомления Конкурсанты должны подтвердить, что они знакомы со всем, подписав протокол об ознакомлении. При необходимости, во время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на месте.

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ

Все предконкурсные обсуждения проходят на дискуссионном форуме. Решения по развитию компетенции должны приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке компетенции. Модератором данного форума являются Главный эксперт и (или) Заместитель главного эксперта.

6.2 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать:

Техническое описание;

Конкурсные задания;

Обобщённая ведомость оценки;

Инфраструктурный лист;

Инструкция по охране труда и технике безопасности;

Дополнительная информация.

6.3 АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

Конкурсные задания доступны по адресу: https://worldskills.kz.

6.4 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Общее управление компетенцией осуществляется Главным экспертом и его заместителем с возможным привлечением экспертного сообщества.

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ

См.документацию по технике безопасности и охране труда предоставленные оргкомитетом чемпионата.

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

См. инструкцию по охране труда, техники безопасности и окружающей среды компетенции.

За нарушение требований охраны труда применяются:

предупреждение;

повторный инструктаж;

отстранение от выполнения конкурсного задания полностью или на текущий соревновательный день.

За грубые нарушения требований охраны труда участник может быть отстранён от выполнения конкурсного задания решением экспертного сообщества без предупреждения.

По решению экспертного сообщества отстранённый участник может быть возвращён на рабочее место после прохождения дополнительного инструктажа по требованиям охраны труда.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов главным экспертом. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с главным экспертом в обязательном порядке.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный   эксперт   должны   дать   рекомендации Оргкомитету  чемпионата	об изменениях в Инфраструктурном листе.

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Наименование | Кол- во |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, источник питания | 1 |
|  | Спецодежда: Роба, прочная обувь, перчатки нейлоновые, перчатки монтажные. | 1 |
|  | Защитные очки | 1 |
|  | Бокорезы | 2 |
|  | Плоскогубцы | 1 |
|  | Отвёртка крестовая малая | 1 |
|  | Отвёртка крестовая большая | 1 |
|  | Отвёртка шлиц малая | 1 |
|  | Отвёртка шлиц большая | 1 |
|  | Рулетка 5м | 1 |
|  | Нож для разделки внеш. оболочки кабеля с запасным лезвием | 2 |
|  | Стриппер для снятия оболочек 0,4-1,3мм/16-24AWG (T-типа) | 1 |
|  | Стриппер для удаления 250 мкм покрытия волокна и буфера 900 мкм. | 1 |
|  | Стриппер-прищепка для удаления модулей 900мкм-2мм. | 1 |
|  | Ножницы для кевлара | 1 |
|  | Нож монтажный кабельный для оптического кабеля | 1 |
|  | Пинцет | 1 |
|  | Металлическая линейка 20 см | 1 |
|  | Дозатор для пропанола | 1 |
|  | Набор гаечных ключей | 1 |
|  | Инструмент для обжима коннекторов | 1 |
|  | Инструмент для забивки IDC ударного типа | 1 |
|  | Инструмент для зачистки и заделки Cablexpert T-432 | 1 |
|  | Сетевой тестер. | 1 |
|  | Шуруповерт | 1 |
|  | Строительный фен | 1 |
|  | Изолента | 1 |
|  | Неолоновые стяжки Хомут-стяжка 4,2х250 черный нейлон (упаковка) | 5 |
|  | Стяжки Велкро лента-липучка (метр) | 20 |
|  | Салфетки безворсовые Kimtech-kimwipes | 1 |
|  | Кабель UTP Cat.5e (бухта) | 1 |
|  | Кабель UTP Cat.6 (бухта) | 1 |
|  | Нейлоновые стяжки с биркой (упаковка) | 1 |
|  | Контейнер для сбора сколотого волокна | 1 |
|  | Лампа настольная | 1 |
|  | UTP Cat 6 патч-панель 24 порта-1U | 2 |
|  | Патч-панель 24 Порта, 1U, Cat.5е, UTP. (24 порта, UTP, Cat. 5) | 2 |
|  | Набор винтов-гаек для крепления на 19` профиль шт (шайба + гайка + винт) шт | 24 |
|  | Коннектор RJ-45 Cat.5e шт | 100 |
|  | Коннектор RJ-45 Cat.6 шт | 100 |
|  | Колпачки изолирующие для SNR-RJ-45 шт | 100 |
|  | Площадка самоклеющаяся 20*20 под хомуты шт | 50 |
|  | Коммутатор сетевой с POE 5 портов | 1 |
|  | Маркер (цвет черный) | 1 |
|  | Самоклеющиеся лейблы в рулонах | 1 |
|  | Медиаконвертер (• 1 порт для подключения одномодового оптического кабеля с SC-коннектором ) | 2 |
|  | Поясная сумка для инструментов | 1 |
|  | Спирт этиловый | 200г |
|  | Жидкость для снятия геля | 1л |
|  | Сетевой фильтр 220V 6 розеток 3 м | 2 |
|  | Камера видео-наблюдения IP, c POE | 1 |
|  | Ноутбук с предустановленной операционной системой Windows | 2 |
|  | Кабельный органайзер snr-fb-org | 6 |
|  | Кейс/бокс для инструментов. Размеры не более 60х60х60 см | 1 |
|  | Оптический патчкорд SC/APC-SC/APC SM(9/125) | 10 |
|  | Визуальный дефектоскоп | 1 |
|  | Ручки шариковые 3 цвета (синий, зеленый, красный) | 3 |
|  | Удлиннитель катушечный не менее 30м | 1 |
|  | Монтажная струбцина кабельная | 1 |
|  | Монтажный кронштейн для оптической муфты | 1 |

8.3 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить экспертам. Эксперты имеют право запретить использование любых предметов, которые могут дать участнику несправедливое преимущество.

8.4 ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Пример схемы конкурсной площадки (см. иллюстрацию).

Рабочий стенд в виде паралеллепипеда имитирующего стену. Размеры стенда

высота не менее 1500 мм и не более 1600 мм;

длина не менее 2000 мм и не более 2100мм.